HNPR－2022－04007

湖南省科学技术厅文件

湘科发〔2022〕25号

湖南省科学技术厅

关于印发《湖南省实验动物许可证

管理实施细则》的通知

各市州科技局，各有关单位：

现将《湖南省实验动物许可证管理实施细则》印发给你们，请遵照执行。

附件：湖南省实验动物许可证管理实施细则

湖南省科学技术厅

2022年1月29日

附件

湖南省实验动物许可证管理实施细则

- 第一章  总  则

- 第一条 为深化实验动物领域“放管服”改革，进一步优化营商环境，催生新产品、新产业、新业态，助力生命科学研究和生物医药产业高质量发展，有效保障实验动物全生命周期质量及生物安全管理，根据《中华人民共和国行政许可法》《实验动物管理条例》《实验动物许可证管理办法（试行）》（国科发财字[2001]545号）、科技部《实验动物许可“证照分离”改革工作实施方案》《湖南省实施<实验动物管理条例>办法》等法律法规文件，制定本实施细则。

- 第二条 本实施细则所称实验动物，是指经人工饲育，遗传背景明确或者来源清楚，对其携带的微生物及寄生虫实行控制，用于科学研究、教学、生产、检定以及其他科学实验的动物。

- 第三条 本实施细则适用于湖南省境内（不含驻军）从事与实验动物工作有关的生产、使用和监督管理单位。

- 中国（湖南）自由贸易试验区的实验动物许可证管理另有规定的，从其规定。

- 第四条 实验动物许可证（以下简称许可证）包括生产许可证和使用许可证。同一许可证分正本和副本，具有同等法律效力。

- 从事实验动物及其相关产品生产、经营的单位应依法取得生产许可证。

- 使用实验动物及相关产品开展科研、检定、检验、教学、实验等活动和以实验动物为原料或载体进行相关产品研发的单位应依法取得使用许可证。

- 第五条 湖南省科学技术厅（以下称省科技厅）主管全省实验动物许可证管理工作。具体工作由省实验动物管理办公室（以下称省动管办）承担。

- 第六条 申请单位提交的实验动物及相关产品、环境设施质量检测报告和专家现场评审结论是许可证核发的重要依据。

- 第七条 实验动物及相关产品生产和实验动物使用统计工作由省科技厅统一组织实施和管理。

- 第八条 省人民政府有关行政主管部门在开展与实验动物相关的科研立项、成果鉴定、教学评估、产品质量检验结果认定等行政管理工作中，应把取得许可证作为事前审查的必要条件。

- 第二章  申请与审批

- 第九条 申请生产许可证应具备下列条件：

- （一）实验动物及相关产品、环境设施的质量检测应依次执行国家标准、行业标准、地方标准，取得法定检测机构出具的合格检测报告。

- （二）实验动物从业人员健康体检合格；参加专业技术培训，具备相应专业技能；高温高压特种设备操作人员应取得相应资质证书。

- （三）实验动物种子应来源于国家实验动物种子中心或国家认可的种源单位，应具备种子来源背景资料、质量合格证。国家有相关检疫规定的，应附动物检疫合格证明。实验动物新品种开发等需要捕获野生动物的，应遵守《中华人民共和国野生动物保护法》《中华人民共和国动物防疫法》等法律法规。

- （四）建立了实验动物管理委员会和伦理（福利）委员会，有相关工作章程，制定了实验动物生物安全管理、福利伦理管理、尸体及废弃物无害化处置等管理制度和标准操作规程。

- （五）有质量自检能力或签订了委托检测协议。

- （六）运输车辆和包装笼盒符合国家标准和规范要求。

- 第十条 申请使用许可证应具备下列条件：

- （一）实验动物环境及设施质量检测应依次执行国家标准、行业标准、地方标准，取得法定检测机构出具的合格检测报告。

- （二）实验动物从业人员健康体检合格；参加专业技术培训，具备相应专业技能；高温高压特种设备操作人员应取得相应资质证书。

- （三）应选择具备相应资质的合格供应商，使用源自生产许可证单位、有实验动物质量合格证的实验动物。

- （四）建立了实验动物管理委员会和伦理（福利）委员会，有相关工作章程，制定了实验动物生物安全管理、伦理（福利）管理、尸体及废弃物无害化处置等管理制度和标准操作规程。

- （五）从事放射性、感染性、化学毒性和其他特殊动物实验的应遵守《中华人民共和国生物安全法》《中华人民共和国动物防疫法》《中华人民共和国传染病防治法》《病原微生物实验室生物安全管理条例》等有关法律法规，并经有关主管部门备案或批准。

- 第十一条 生产许可证申请应提交下列材料：

- （一）实验动物生产许可证申请书。

- （二）法定检测机构出具的实验动物及相关产品、环境设施质量检测报告。

- （三）管理制度和标准操作规程。

- 第十二条 使用许可证申请应提交下列材料：

- （一）实验动物使用许可证申请书。

- （二）法定检测机构出具的环境设施质量检测报告。

- （三）管理制度和标准操作规程。

- 第十三条 许可证申请审批实行线上为主、线上线下相结合的方式进行，线上流程包括：受理、审查、审核、审批、办结五个环节；线下实行专家现场评审特别程序（纳入审查环节）。符合条件的，省科技厅自受理之日起10个工作日内(申请材料容缺受理后补正补齐材料所需时间和专家现场评审特别程序时限27个工作日不计在内）作出准予湖南省实验动物行政许可决定。不符合条件的，作出不予湖南省实验动物行政许可决定，并说明理由。

- 第三章  管理与监督

- 第十四条 为做好实验动物许可事前咨询服务，省科技厅通过“湖南一件事一次办”网上公示实验动物行政许可事项、依据、条件、数量、程序、期限、申请书示范文本以及需要提交的材料目录和业务联系方式等。建立健全湖南省实验动物领域专家库，相关单位如有实验动物许可管理法规、标准或规范、设施图纸、动物房建设布局、生产或实验需求等方面的咨询需求，可通过“湖南一件事一次办”省科技厅公共服务事项“科技政策咨询”进行咨询，省动管办根据咨询内容，从专家库中指派专家开展咨询服务。

- 第十五条 许可证有效期为5年。需要延续的，应在有效期届满前6个月按照初次申请许可证的相同条件和程序申请换发新证。

- 许可证不得转让、转借、出租、涂改，遗失的应及时报失、补领。

- 第十六条 取得生产许可证的单位，应严格按照国家、行业、地方有关实验动物的质量标准进行生产和质量控制。出售实验动物时，应提供实验动物质量合格证（式样附后）。并附符合标准规定的最近一次实验动物质量检测报告。

- 第十七条 取得使用许可证的单位接受外单位或个人委托动物实验时，应与委托方签订协议，协议应明确双方权利义务并存档备查。使用许可证复印件必须与协议同时运用，方可作为实验结论合法性的有效文件。

- 第十八条 取得生产许可证的单位不得超范围生产实验动物或相关产品，不得代购、经营无生产许可证单位或个人的实验动物或相关产品。取得使用许可证的单位不得使用不合格实验动物或相关产品，不得在非许可设施内开展动物实验，否则，实验结果不予采信，科研课题不予立项，科研成果不予鉴定，产品检验检定结果无效。

第十九条 因工作需要从国（境）外进口转基因等特种实验动物的，应遵守《中华人民共和国进出境动植物检疫法》《农业转基因生物安全管理条例》等法律法规要求，进口实验动物的品种（品系）名称、遗传背景资料、检疫合格证明和相关实验数据应建档备查。

- 第二十条 实验动物使用设施因故停止使用的，应加强日常管理与维护，做好相关维护记录，设施停用超过90天的，设施恢复启用前，应按国标要求检测合格后方可使用，各项检测报告、相关维护记录、启用前消毒记录等应建档备查。

- 第二十一条 省科技厅每年对有效期内的许可证组织年检。年检于每年3月份进行，在20个工作日内完成。年检采取“线上审查+年度监督检查结果运用”相结合的方式。

第二十二条 实验动物许可证年检“线上审查”应提交如下材料（“湖南一件事一次办”→部门办→省科技厅，下载地址：http://zwfw-new.hunan.gov.cn/hnzwfw/1/index.htm）：

（一）实验动物许可证副本原件；

（二）实验动物许可证年检登记表；

（三）实验动物生产（使用）许可证年检统计表；

（四）实验动物生产（使用）许可证年检自查表。

- 第二十三条 实验动物许可证年检结果分为“合格”和“不合格”两类。许可证年检合格的，许可证有效期内继续有效；年检不合格的，省科技厅责令限期整改，未整改到位的，责令其停止许可范围内的业务。

- 第二十四条 变更许可证适应范围或实验动物设施迁移和改（扩）建的，应当按照初次申请的条件和程序申请换发新证。

- 第二十五条 有下列情形之一的，应申请许可证变更：

- 许可证单位名称变更。

- 法定代表人变更。

- 设施地址名称变更。

- 第二十六条 申请许可证变更应提交以下材料：

- 湖南省实验动物行政许可变更申请书。

- 单位法人变更的任免文件。

- （三）设施地址名称变更证明。

- （四）实验动物许可证正、副本原件。

上述（二）（三）款，根据申请变更事项需要提供。

- 第二十七条 许可证变更审批流程包括：受理、审查、审核、审批、办结五个环节。省科技厅自受理之日起10个工作日内作出准予或不予湖南省实验动物行政许可变更决定。

第二十八条 有下列情形之一的，省科技厅依法注销其许可证。

- （一）许可证单位自行申请注销的；

- （二）行政许可有效期届满未延续的；

- （三）法人或者其他组织依法终止的；

- （四）行政许可依法被撤销、撤回，或者行政许可证件依法被吊销的；

- （五）因不可抗力导致行政许可事项无法实施的；

- （六）法律、法规规定的应当注销行政许可的其他情形。

第二十九条 申请许可证注销应提交以下材料：

（一）湖南省实验动物行政许可注销申请书。

（二）实验动物许可证正、副本原件。

第三十条 许可证注销审批流程包括：受理、审查、审核、审批、办结五个环节。省科技厅自受理之日起10个工作日内作出湖南省实验动物行政许可注销决定。

第三十一条 有下列情形之一的，省科技厅责令限期整改，未整改到位的，根据国家《实验动物管理条例》第二十九条的规定，责令其停止许可范围内的业务。

（一）实验动物从业人员未每年参加健康体检。

（二）无从业人员专业技术培训记录、高温高压设备操作人员无特种设备安全管理和作业人员证。

（三）无实验动物及相关产品质量（生产许可证单位必检）、实验动物环境设施质量自检记录或自检每季度少于一次。

（四）无实验动物运输工具运行维护记录(生产许可证单位必备)。

（五）无实验动物管理委员会和实验动物伦理（福利）委员会活动记录；无实验动物伦理（福利）审查、生物安全管理、实验动物尸体及废弃物处置等管理制度、标准操作规程执行记录。

## （六）转借、转让、出租、涂改许可证。

（七）代购供应、经营无生产许可证单位和个人实验动物和相关产品；提供虚假质量合格证。

## （八）高温高压特种设备未经相关部门年检。

（九）不按照相关规定报告与处置实验动物疫情。

（十）因管理不善导致使用后实验动物流入市场；携带高致病性动物病原体、基因修饰等特殊实验动物逃逸，未及时采取追回措施和向有关部门报告，影响公共卫生安全。

（十一）从事特殊动物实验未采取生物安全防护措施的。

- （十二）实验动物尸体及废弃物未进行无害化处理影响环境造成严重后果的。

第三十二条 省科技厅接到以下情形举报，必须进行核查，并将查处结果告知举报人，涉嫌刑事犯罪的移交司法机关处理。

（一）违法生产、供应、经营、使用实验动物和相关产品的；

（二）不具备许可证申请条件，以欺骗等不正当手段取得许可证的；

（三）发证机关工作人员在监督检查活动中有玩忽职守、索取或者收受被许可人财物、牟取其他利益等违法违纪行为的。

第三十三条 为加强实验动物信用信息管理，省科技厅对实验动物生产、使用许可单位建立管理信息档案，并向社会公布实验动物许可证事中事后监管相关信息。行政处罚结果将通过国家企业信用信息公示系统（湖南）进行公示。

第四章  附  则

第三十四条 本实施细则自2022年5月1日起施行，有效期5年。原《湖南省贯彻国家七部（局）<实验动物许可证管理办法>（试行）实施细则》（湘科〔2017〕14号）同时废止。

附件：1-1《申请书》式样；

- 1-2《湖南省实验动物行政许可评审记录》式样；

- 1-3《质量合格证》式样;

- 附件1-1

- 实验动物生产许可证

- 申  请  书

申请单位（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（签字）：

申请日期：

申办人：      联系电话：

受理日期：

湖南省科学技术厅制

填 写 说 明

- 本申请书中“申请日期”应为网上申报日期，“申办人”应为设施负责人，是办理该事项从申请至办结环节的全过程委托签字（收）人。“申请单位”应填写与统一社会信用代码一致的单位。

2.本申请书中“产品品种”及“质量等级”是指国家实验动物标准中所适用的实验动物品种及相关产品（如：小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠、鸡、兔、犬、猴、饲料等）及其监测等级（如：普通级、清洁级、SPF（无特定病原体）级、无菌级等）。尚未制定国家标准的，可依次执行行业或地方标准（如：猫、SPF猪等）。“设施类别”是指中华人民共和国国家标准《实验动物 环境及设施》所规定的“设施分类及技术要求”，（如：普通环境、屏障环境、隔离环境）。

- 3. 凡尚未制定统一标准的实验动物品种（如爬行类、两栖类、鱼类等）由各地方主管部门依照当地有关规定进行管理。

- 4. 同一单位不在同一地点的实验动物设施，需分别申领许可证。

- 5. 新（改）建设施需在试运行后正式启用之前申领许可证。在用设施许可证有效期届满前需换领许可证。

- 6. 实验动物生产许可证申请需提交的证明材料：

- （1）实验动物生产许可证申请书（一式两份）。

- （2）法定检验检测机构出具的实验动物及相关产品、环境设施的质量检测报告（一式两份）。

- （3）管理制度和标准操作规程（一式两份）。

- 以上资料若为复印件，请注明本复印件与原件一致，并加盖本法人单位公章。

- 7. 打印或钢笔填写，字迹工整清晰。

- 8. 空格不够填写时，可另加附页。

- 9. 本申请书同样适用于增加适用范围和换领许可证。

- 1．单位基本情况

单位名称：

单位地址：                            邮政编码：

法定代表人：             联系电话：

法定代表人身份证号：

设施负责人：                    联系电话：

设施地点：

- 2．申请项目

| 产品品种 | 质量等级 | 种子来源及引种时间 | 设施类别、设施面积（m2）及生产能力 |
| --- | --- | --- | --- |

3．产品质量保障情况

- 3.1主要仪器设备（或标准物质）

| 仪器设备（或标准物质）名称 | 数 量 | 运 行 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 生产设备 净化空调设备 消毒设备 质量自检设备 其他 |  |  |

- 3.2文件目录

| 3.2.1 管理制度文件目录 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件名称 | 页码 |  |
| 3.2.2 标准操作规程文件目录 |  |  |
| 文件名称 |  | 页码 |

- 3.3实验动物设施负责人简历

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职 务 |  | 技术职称 |  |
| 所学专业 |  | 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |

- 3.4从业人员一览表

| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 学 历 | 职务 | 职称 | 所学 专业 | 岗位 | 参加实验动物专业培训情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 实验动物使用许可证

- 申  请  书

申请单位（盖章）：

统一社会信用代码：

法定代表人（签字）：

申请日期：

申办人：      联系电话：

受理日期：

湖南省科学技术厅制

填 写 说 明

- 1.本申请书中“申请日期”应为网上申报日期，“申办人”应为实验动物设施负责人，是办理该事项从申请至办结环节的全过程委托签字（收）人。“申请单位”应填写与统一社会信用代码一致的单位。

- 2.“设施类别”是指中华人民共和国国家标准 《实验动物 环境及设施》所规定“设施分类及技术要求”（如：普通环境、屏障环境、隔离环境）。“主要动物实验科目”是指开展动物实验的名称。“实验动物品种”指国家实验动物标准中所适用的实验动物品种（如：小鼠、大鼠、地鼠、豚鼠、鸡、兔、犬、猴等）。

3.同一单位不在同一地点的动物实验设施，需分别申领许可证。

4. 新（改）建设施需在试运行后正式启用之前申领许可证，在用设施许可证有效期届满前需换领许可证。

5.实验使用许可证申请需提交的证明材料：

（1）实验动物使用许可证申请书（一式两份）。

（2）法定检验检测机构出具的环境及设施质量检测报告（一式两份）。

（3）管理制度和标准操作规程（一式两份）。

以上资料若为复印件，请注明本复印件与原件一致，并加盖本法人单位公章。

6. 打印或钢笔填写，字迹工整清晰。

7. 空格不够填写时，可另加附页。

8. 本申请书同样适用于增加适用范围和换领许可证。

- 1．单位基本情况

单位名称：

单位地址：                             邮政编码：

法定代表人：                      联系电话：

法定代表人身份证号：

设施负责人：                 联系电话：

设施地点：

- 2．申请项目

- 2.1一般动物实验设施

| 设施类别 | 主要动物实验科目及所用实验动物品种 | 设施面积（m2） |
| --- | --- | --- |

- 2.2特殊动物实验设施

| 设施类别 | 主要动物实验科目 | 设施面积（m2） |
| --- | --- | --- |
|  | 1、放射性动物实验 2、感染性动物实验 3、化学毒性动物实验 4、其他（详细说明） |  |

注：省科技厅只对特殊动物实验设施核发实验动物使用许可证，特殊动物实验启用前还需经有关部门备案或批准。

- 3．动物实验质量保障情况

- 3.1主要仪器设备（或标准物质）目录

| 仪器设备（或标准物质）名称 | 数 量 | 运 行 情 况 |
| --- | --- | --- |
| 实验设备 净化空调设备 消毒设备 质量自检设备 其他 |  |  |

- 3.2文件目录

| 3.2.1管理制度文件目录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 页码 |  |
| 3.2.2标准操作规程文件目录 |  |  |  |
| 文件名称 | 页码 |  |  |

- 3.3动物实验设施负责人简历表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 出生年月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文化程度 |  | 职 务 |  | 技术职称 |  |
| 所学专业 |  | 毕业院校 |  | 毕业时间 |  |
| 工作简历 |  |  |  |  |  |

- 3.4从业人员一览表

| 序 号 | 姓名 | 性 别 | 出生 年月 | 学 历 | 职务 | 职称 | 所学 专业 | 岗位 | 参加实验动物专业培训情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

湖南省实验动物行政许可

变 更 申 请 书

| 申请单位（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 许可证号： |  |
| 申请事项： 变更事项范围： | □生产许可证变更 □使用许可证变更 |
|  | £单位名称变更 □法定代表人变更 □设施地址名称变更 |
| 申请日期： |  |
| 申办人： |  |
| 联系电话： |  |
| 受理日期： |  |

湖南省科学技术厅制

填  写  说  明

- 1.本申请书中“申请日期”应为网上申报日期，“申办人”应为实验动物设施负责人，是办理该事项从申请至办结环节的全过程委托签字（收）人。“申请单位”应填写与统一社会信用代码一致的单位。

- 2. 变更前基本信息表中内容应与原许可证上内容保持一致。

3. 申请变更事项范围限单位名称变更、法定代表人变更、设施地址名称变更。

4. 变更事项登记表中应准确填写变更前与变更后的内容。

5. 申请书中法定代表人（签字）应为变更后的法定代表人（签字）。

6. 实验动物变更行政许可申请事项需提交的证明材料：

- （1）湖南省实验动物行政许可变更申请书（一式两份）。

- （2）单位法人变更的任免文件复印件（一式两份）。

- （3）设施地址名称变更证明材料（一式两份）。

- （4）许可证正、副本原件

以上资料若为复印件，请注明本复印件与原件一致，并加盖本法人单位公章。

- 打印或钢笔填写，字迹工整清晰

- 8. 空格不够填写时，可另附加页。

- 一、变更前基本信息

| 许可证号 |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 法定代表人 |  |
| 设施地址 |  |
| 适用范围 |  |
| 有效期 |  |

- 二、申请变更事项

| 变更事项 | 变更前情况 | 变更后情况 |
| --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |
| 变更后法定代表人身份证号 |  |  |
| 设施地址名称 |  |  |

- 三、变更行政许可事项需提交的证明材料目录

1. 湖南省实验动物行政许可变更申请书

2. 单位法人变更的任免文件复印件

3. 设施地址名称变更证明材料

4. 许可证正、副本

湖南省实验动物行政许可

注 销 申 请 书

| 申请单位（盖章）： |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码： |  |
| 法定代表人（签字）： |  |
| 许可证号： |  |
| 申请事项： | £生产许可证注销 □使用许可证注销 |
| 申请日期： |  |
| 申办人： |  |
| 联系电话： |  |
| 受理日期： |  |

湖南省科学技术厅制

填  写  说  明

- 1.本申请书中“申请日期”应为网上申报日期，“申办人”应为实验动物设施负责人，是办理该事项从申请至办结环节的全过程委托签字（收）人。“申请单位”应填写与统一社会信用代码一致的单位。

2. 实验动物行政许可注销申请事项需提交的证明材料：

- （1）湖南省实验动物行政许可注销申请书（一式两份）。

- （2）许可证正、副本原件。

- 3. 打印或钢笔填写，字迹工整清晰。

- 4. 空格不够填写时，可另附加页。

| 许可证有效期 | 年 月 日起始至 年 月 日截止 |
| --- | --- |
| 注销行政许可事由： |  |
| 相关附件材料： 1.许可证正本 2.许可证副本 |  |

- 附件1-2

湖南省实验动物生产许可证现场评审规则

（实验动物繁育生产）

| 序号 | 项 目 |  | 要 求 |  | 普通 环境 | 屏障 环境 |  | 隔离 环境 | 验收 方法 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主管领导和部门 |  | 1.有单位领导主管实验动物工作。 2.有相应部门负责实验动物管理工作。 3.主管领导和部门负责人熟悉国家和省、行业实验动物管理法律、法规。 |  | √ √ √ | √ √ √ |  | √ √ √ | 现场笔试 或询问 |  |
| 1.2 | 管理 机构 |  | 成立了由主管领导、部门负责人、专业技术人员等组成的实验动物管理委员会和伦理（福利）委员会，建立了工作规程，有活动记录。 |  | √ | √ |  | √ | 查阅 文件 |  |
| 2 | 从业人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 全体从业人员 |  | 1.全体从业人员经专业技术培训。 2.全体从业人员每年至少参加一次体检。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 对照名册查验档案 |  |
| 2.2 | 设施负责人 |  | 1.有实验动物学或医学、生物学、畜牧兽医学等相关专业大专以上学历。 2.从事实验动物专业工作3年以上。 3.严格遵守实验动物福利伦理审查原则和《中华人民共和国生物安全法》等涉实验动物相关法律法规，熟悉单位管理制度和操作规程。 |  | √ √ √ | √ √ √ |  | √ √ √ | 查验 档案 业绩考查提问考试 |  |
| 2.3 | 饲养人员 |  | 初中以上文化程度，经过实验动物专业技术培训，熟悉相应岗位管理制度和操作规程。 |  | √ | √ |  | √ | 查验培训记录提问 考试 |  |
| 2.4 | 兽医 |  | 有专职或兼职兽医，经过专业技术培训。 |  | √ | √ |  | √ | 查阅 档案 |  |
| 2.5 | 档案 |  | 建立了从业人员个人技术档案，记录本人所学专业、学历、专业技术培训、健康状况等资料。 |  | √ | √ |  | √ | 查阅 档案 |  |
| 3 | 设施及环境条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设施 外部 环境 |  | 1.是与生活区或生产区分开的独立场所。如原有设施无法与生活区或生产区分开的，应有切实可行的隔离措施。 2.室外环境卫生，无积水、杂草、垃圾、积土等蚊蝇滋生地，有制度规定消毒、杀虫、灭鼠时间和程序。 3.疫情时期，人员、车辆进入动物饲养场所前有消毒设施。 |  | √ √ √ | √ √ √ |  | √ √ √ | 视察外 环境 |  |
| 3.2 | 设施 内部 环境 |  | 实验动物生产设施指用于实验动物生产的建筑物和设备的总称，应包括动物生产区、辅助生产区、辅助区。 1.人流、物流、动物流、气流布局合理，避免交叉感染。有温、湿度、换气调控系统。 2.饲养室不得直接对外,有清洗、消毒、灭菌设备,有防止野生动物入内的设施。 3.有工作人员办公、休息、沐浴间；饲养区和辅助区的比例适当。 4.设施应当符合相应实验动物质量等级标准，设施内应有检疫隔离室。 5.有消防设备、紧急出口。 |  | √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ |  | √ √ √ √ √ | 对照建筑设计图和 视察现场 |  |
| 4 | 建筑要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 建筑物 |  | 按国标《实验动物设施建筑技术规范》《实验动物 环境设施》设计图纸，建立了建筑安全及消防规范竣工验收的文件档案备查。 |  | √ | √ |  | √ | 查对 档案 |  |
| 4.2 | 内墙 |  | 1.墙面材质应达到二级及以上耐火等级。 2.墙面光滑平整、无反光、耐冲击，阴阳角为圆弧形，易清洗消毒、耐腐蚀。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 4.3 | 地面 |  | 平整，防滑、耐磨，耐腐蚀，无渗漏，阴阳角为圆弧形。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 4.4 | 天花板 |  | 1.吊顶材质应达到二级耐火等级。 2.吊顶材料无毒、耐腐蚀，易清洗消毒；离地净高度应考虑节能并兼顾工作人员舒适感。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 4.5 | 走廊 |  | 方便通行，宽度:新设施不宜小于1.5m。旧设施不宜小于1.2m |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 4.6 | 门 |  | 1.中、小型动物设施门净宽不少于1.0m，非木质、平整、坚固、耐腐蚀，大型动物设施门宽应加大尺寸。 2.屏障环境设施的门应设置压差检测孔、观察窗，安装防野鼠装置；普通环境设施的门设置观察窗，安装防野鼠装置。 3.缓冲间的门应设置互锁装置。 |  | √ √ √ | √ √ √ |  | √ √ √ | 现场 查验 |  |
| 4.7 | 窗 |  | 非木质、屏障级以上设施环境须密闭。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 4.8 | 电源 |  | - 通过墙体的管线应密封。 - 设施应有应急动力电源。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 4.9 | 送、排风系统 |  | - 1.有合理的气流组织及集中送、排风系统；送风符合所饲养动物级别洁净度要求；排风应符合环保要求。 - 2.通室外的进、排风口安装有防雨和防鸟、虫、野鼠及防逆风装置；排风管道有防冷凝水倒流装置。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 4.10 | 消毒设备、压力管道 |  | - 有与设施规模相适应的消毒灭菌设备，蒸汽疏水管应为钢制且独立排放。 - 蒸汽发生器、灭菌锅由设备制造厂家或有相应资质的企业安装监检。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 4.11 | 通讯、监控设备 |  | 设施应安装内外通话设备，屏障设施还应增设电视监控系统，能对管理区至洁净区进行全方位有效监控。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 4.12 | 给排水 |  | - 洗消间安装了城市生活用水管道，屏障设施内用水应经灭菌消毒。 - 下水口为密封式，小型动物环境设施下水管道内径不小于75mm；中、大型动物环境设施下水管道内径不宜小于150mm。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 4.13 | 内环境测量仪器 |  | 1.有温度计，相对湿度计等仪设施有梯度压差表。 |  | √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 5 | 内环境质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 设施 环境 |  | - 检验检测机构应按照国标《实验动物 环境设施》要求出具检测报告。（设施竣工，饲养设备全部到位，空调运行48小时后，静态检测。检测报告三个月内有效）。 - 新证单位的环境设施应检测各功能区的所有房间，换证单位的环境设施应检测2/3的房间。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 提交申报材料、专家现场查验 |  |
| 5.2 | 动物尸体与废弃物处理 |  | - 1.有专用的动物尸体废弃物暂存间或设备； - 2.动物尸体、废弃物应交由具备相关资质的机构处理,并签订协议。 - 3.大型实验动物设施的生产区和实验区的排水宜单独设置化粪池，实验动物生产设施和实验设施的排水宜与其他生活排水分开设置。 |  | √ √ √ | √ √ √ |  | √ √ √ | 现场 查验 |  |
| 6 | 动物质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 动物种子来源 | 源自国家实验动物种子中心,有质量合格证明书原件，引种时间不超过5年。 |  | √ |  |  | √ | √ |  | 现场 查验 |
| 6.2 | 微生物和寄生虫质量控制 | 经第三方法定检验检测机构出具符合国家现行质量标准、时限为3个月内的检测报告。 |  | √ |  |  | √ | √ |  | 提交申报材料、专家现场查验 |
| 6.3 | 遗传学质量控制 | 经第三方法定检验检测机构出具依次符合国标、行标和地标且时限为12个月内的检测报告。 （引种提供了遗传背景资料的可不进行检测）。 |  | √ |  |  | √ | √ |  | 提交申报材料、专家现场查验 |
| 7 | 饲育用品质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 饲料 |  | - 使用“实验动物生产许可证（饲料）”资质的单位或个人生产的饲料，有质量合格证原件和第三方检验检测机构出具的饲料质量检测报告备查。 - 2.饲料应注明生产日期、有效期、生产地、成分等相关信息，保证可溯源。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 7.2 | 垫料 |  | 有良好吸湿性，粉尘少，无异味、毒性、油脂、杂质，并经高温消毒灭菌处理。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 7.3 | 饮用水 |  | - 1.普通级实验动物饲喂城市生活饮用水。 - 2.清洁级、SPF级、无菌级实验动物饲喂无菌水。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 7.4 | 笼具 |  | 无毒，耐腐蚀、高温，易清洗、消毒，灭菌，耐冲击，牢固、动物不能逃逸，符合动物生态及生理要求。有质量合格证原件备查。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 7.5 | 清洁 消毒剂 |  | 应详细记录名称、浓度、使用方法和时间，并严格遵守环保规定。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 8 | 生产管理制度和技术规范 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 管理制度 |  | 建立实验动物生物安全应急处置预案、实验动物尸体废弃物无害化处置制度、动物生产标准操作规程、实验动物福利（伦理）管理等制度。 |  | √ | √ |  | √ | 提交申报材料、专家现场查验 |  |
| 8.2 | 生产制度 |  | - 1.能按不同品种、品系和不同微生物分类级别制定繁育管理规章制度、操作规程、保种记录。 - 2.有兽医室、检疫室和基本仪器设备。 - 3.供应动物应保证质量，开具湖南省统一格式的质量合格证，提供具有第三方法定检验检测机构出具的质量检测报告。 |  | √ √ √ | √ √ √ |  | √ √ √ | 现场查验 |  |
| 8.3 | 质量控制 |  | 有自检实验室或委托其他单位质量检测协议，有自检报告记录及自检标准操作规程。 |  | √ | √ |  | √ | 现场查验 |  |
| 8.4 | 运输器具 |  | 配置了有空调设备的专用运输车辆，有专用包装笼具，有专人负责运输等，符合公共卫生安全和微生物等级控制要求。每次运输实验动物前后均应进行消毒。 |  | √ | √ |  | √ | 现场 查验 |  |
| 9 | 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 审查验收时机 |  | 设施工程验收完毕，笼器具到位，经静态运行48小时后环境设施质量检测合格，管理制度和SOP制定完毕，引种繁育仔动物经检测质量合格。 |  | √ | √ |  | √ | 申报和现场查验运行记录 |  |
| 9.2 | 经营实验动物 |  | 1.为本单位其他部门或外单位代购供应，有进销差价并开具税务发票或财政收款收据结算的，视为经营实验动物和相关产品行为。 2.经营实验动物和相关产品按本规则相关条款通过现场审查验收。 |  | √ √ | √ √ |  | √ √ | 现场 查验 |  |
| 10 | 专家组验收意见： 验收专家签名： 验收时间: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：   新（改）建的设施及环境依照国标《实验动物设施建筑技术规范》《实验动物 环境及设施》实施质量检测和现场评审验收。

湖南省实验动物使用许可证现场评审规则

| 序号 | 项 目 | 要 求 | 普通 环境 | 屏障 环境 | 隔离 环境 | 验收 方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 主管领导和部门 | 1.有单位领导主管实验动物工作。 2.有相应部门负责实验动物管理工作。 3.主管领导和部门负责人熟悉国家和省、行业实验动物管理法律、法规。 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | 现场 笔试或询问 |
| 1.2 | 管理 机构 | 成立了由主管领导、部门负责人、专业技术人员等组成的实验动物管理委员会和伦理（福利）委员会，建立了工作规程，有活动记录。 | √ | √ | √ | 查阅 文件 |
| 2 | 从业人员 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 全体从业人员 | 1.全体从业人员经专业技术培训。 2.全体从业人员每年至少参加一次体检。 | √ √ | √ √ | √ √ | 对照名册查验档案 |
| 2.2 | 设施负责人 | 1.有实验动物学或医学、生物学、畜牧兽医学等相关专业大专以上学历。 2.从事实验动物专业工作3年以上。 3.严格遵守动物福利伦理审查原则和《中华人民共和国生物安全法》等涉实验动物相关法律法规，熟悉单位管理制度和操作规程。 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | 查验 档案 业绩考查提问考试 |
| 2.3 | 饲养 人员 | 初中以上文化程度，经过实验动物专业技术培训，熟悉相应岗位管理制度和操作规程 | √ | √ | √ | 查验培训记录提问 考试 |
| 2.4 | 档案 | 建立了从业人员个人技术档案，记录本人所学专业、学历、从业经历、专业技术培训、健康状况等资料。 | √ | √ | √ | 查阅 档案 |
| 3 | 设施及环境条件 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 设施 外部 环境 | - 选址在环境空气质量及自然环境条件较好的区域，应避开其他污染源。 - 应与生活区、工业生产区分开，应建立隔离防护措施制度。3.室外环境干净卫生，有消毒、杀虫、灭鼠的操作程序和制度规定。 4.疫情期间动物饲养场所外有针对人员和车辆、运输设备的消毒设施。 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | 视察 现场 和查阅 制度 |
| 3.2 | 设施 内部 环境 | 1.实验动物实验设施应包括动物实验区、辅助实验区和辅助区。实验区、饲养区与辅助区应分开设置，比例适当；出入通道有防止野生动物入侵的隔离设施。 2.实验区设有实验操作室、动物寄养室、洁污走廊等及相应器具； 3.饲养区设有隔离检疫室、清洁物品贮藏室、洁污走廊等及相应器具；大动物饲养室宜有运动场。 3.辅助区设有洗刷间、空调净化机房、工作人员值班室，配电监控室，物品贮藏室、卫生间等设施。 4.人流、物流、动物流、气流流向合理，避免交叉感染。 5.有消防设备、紧急出口、报警系统等。 | √ √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ √ | √ √ √ √ √ √ | 对照建筑设计图、视察现场 |
| 3.3 | 特殊实验设施 | 放射性动物实验室、感染性动物实验室和化学毒性动物实验应严格遵守《中华人民共和国生物安全法》《环境保护法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及《病原微生物实验室生物安全管理条例》等相关规定要求。省科技厅只核发实验动物使用许可证，特殊动物实验开展前应依据相关规定取得有关部门的备案许可或批准。 |  | √ | √ | 现场 查验 |
| 3.4 | 动物尸体与废弃物处理 | - 1.有专用的动物尸体废弃物暂存间或设备； - 2.动物尸体、废弃物应交由具备相关资质的机构处理,并签订协议。 - 3.大型实验动物设施的生产区和实验区的排水宜单独设置化粪池，实验动物生产设施和实验设施的排水宜与其他生活排水分开设置。 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | 现场 查验 |
| 4 | 建筑要求 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 建筑物 | 按国标《实验动物设施建筑技术规范》《实验动物 环境及设施》设计图纸、建立了建筑安全及消防规范竣工验收的文件档案备查。 | √ | √ | √ | 查阅 档案 |
| 4.2 | 内墙 | 1.墙面材质应达到二级及以上耐火等级。 2.墙面光滑平整、无反光、耐冲击，阴阳角为圆弧形，易清洗消毒、耐腐蚀材料无毒。 | √ √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 4.3 | 地面 | 平整，防滑，耐磨，耐腐蚀、无渗漏，地面阴角为圆弧形。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 4.4 | 天花板 | 1.吊顶材质应达到二级耐火等级。 2.吊顶材料无毒、耐腐蚀，易清洗消毒；离地净高度应考虑节能并兼顾工作人员舒适感。 | √ √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 4.5 | 走廊 | 方便通行，宽度：新设施不宜小于1.5m；旧设施不宜小于1.2 m。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 4.6 | 门 | - 中、小型动物设施门净宽不少于1.0m，非木质、平整、坚固、耐腐蚀，大型动物设施门宽应加大尺寸。 - 屏障环境设施的门应设置压差检测孔、观察窗，安装防野鼠装置；普通环境设施的门设置观察窗，安装防野鼠装置。 - 缓冲间的门应设置互锁装置。 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | 现场 查验 |
| 4.7 | 窗 | 非木质、屏障和隔离环境密闭。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 4.8 | 电源 | 1. 通过墙体管线密封。 2. 有应急动力电源或双电源。 | √ √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 4.9 | 送、排风系统 | - 1.有合理的气流组织及集中送、排风系统；送风符合所饲养动物级别洁净度要求；排风应符合环保要求。 - 2.通室外的进、排风口安装有防雨和防鸟、虫、野鼠及防逆风装置；排风管道有防冷凝水倒流装置。 | √ √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 4.10 | 消毒设备、压力管道 | - 有与设施规模相适应消毒灭菌设备或打包条件，蒸汽疏水管应为钢制且独立排放。 - 蒸汽发生器、灭菌锅由设备制造厂家或有相应资质的企业安装监检。 | √ √ √ | √ √ √ | √ √ √ | 现场 查验 |
| 4.11 | 通讯与监控 | 1.安装了设施内外通话设备； 2.屏障设施安装了监控系统，能实现管理区对洁净区的有效管理。 | √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 4.12 | 给排水 | 1.洗刷间安装了城市生活用水管道。 2.下水口为密封式，小型动物环境设施下水管道内经不小75mm；中、大型动物环境设施下水管道内经不宜小于150mm。 | √ √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 4.13 | 内环境测量 | 1.有温度计，相对湿度计等仪表。 2.屏障设施有梯度压差表。 | √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 5 | 内环境质量 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 设施 环境 | - 检验检测机构应按照国标《实验动物 环境及设施》要求出具检测报告。（设施竣工，饲养设备全部到位，空调运行48小时后，静态检测。检测报告3个月内有效）。 - 新证单位的环境设施应检测各功能区的所有房间，换证单位的环境设施应检测2/3的房间。 | √ √ | √ √ | √ √ | 提交申报材料、专家现场查验 |
| 6 | 实验用品质量 |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 实验 动物 | 选用有“实验动物生产许可证” 的单位或个人生产的实验动物，有质量合格证原件备查。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 6.2 | 饲料 | 1.使用“实验动物生产许可证（饲料）”资质的单位或个人生产的饲料，有质量合格证原件和第三方检验检测机构出具的饲料质量检测报告备查。 2.饲料应注明生产日期、有效期、生产地、成分等相关信息，保证可溯源。 | √ √ | √ √ | √ √ | 现场 查验 |
| 6.3 | 垫料 | 有良好吸湿性，粉尘少，无异味、毒性、油脂、杂质，并经过高温消毒灭菌处理或钴60辐照灭菌处理。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 6.4 | 饮用水 | - 普通环境动物饲喂城市生活用水。 - 屏障环境动物饲喂无菌水。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 6.5 | 笼具 | 无毒，耐腐蚀、高温，易清洗、消毒、灭菌、耐冲击，牢固，符合动物生物学特性要求和现行国标。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 6.6 | 清洁消毒剂 | 应尽量降低对实验结果影响，详细记录名称、浓度、使用方法和时间，并严格遵守环保规定。 | √ | √ | √ | 现场 查验 |
| 7 | 实验管理制度和技术规范 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 管理 制度 | 建立了实验动物生物安全应急处置预案、实验动物尸体废弃物无害化处置、实验动物福利伦理审查等制度。 | √ | √ | √ | 申报 审查 现场 查验 |
| 7.2 | 技术 规范 | 1.建立了动物实验质量管理文件和标准操作规程; 2.有基本的设施环境质量监测人员、仪器设备或与相关检测机构签订了委托检测协议。 | √ √ | √ √ | √ √ | 申报 审查 现场 查验 |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 现场审查验收时机 | 设施工程验收完毕；笼器具到位，静态运行48小时，经法定检测机构检测质量合格；管理制度和标准操作规程制定完毕；试运行综合检验基本符合验收规则要求。 | √ | √ | √ | 现场查验运行记录 |
| 8 | 专 家 组 验 收 意 见 验收专家签名： 验收时间： |  |  |  |  |  |

注：  新（改）建的设施及环境依照国标《实验动物设施建筑技术规范》《实验动物 环境及设施》实施质量检测和现场评审验收。

湖南省实验动物生产许可证现场评审规则

（实验动物饲料生产）

| 序号 | 项 目 | 要 求 | 验收 方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单位性质 |  |  |
| 1.1 | 企业专业化生产 | 1.有工商行政管理机关注册的营业执照； 2.有税务登记证，能出具税务发票。 | 现场查验 |
| 1.2 | 动物繁育兼顾生产 | 1.有明确的工作职能。 2.能出具税务发票或财政收款收据。 | 现场查验 |
| 2 | 从业人员 |  |  |
| 2.1 | 全体从业人员 | 1.从业人员经相关专业技术培训； 2.从业人员每年至少参加一次体检。 | 现场查验 |
| 2.2 | 厂长或负责人 | 有营养、畜牧、卫生或相关专业大专以上学历、经过专业技术培训、熟悉专用饲料生产流程和质量管理流程、加工技术，有较丰富的经营管理经验。 | 现场查验考试 |
| 2.3 | 生产工人 | 1. 饲料生产人员不兼任动物饲养人员； 2. 经过专业技术培训，熟悉专用饲料生产流程和加工技术。 | 现场查验考试 |
| 2.4 | 质 量 管理员 | 有营养学或相关专业大专以上学历、经过专业技术培训，熟悉专用饲料原料采购、生产流程和质量管理流程。 | 现场查验考试 |
| 2.5 | 档 案 | 建立了从业人员个人技术档案，记录本人所学专业、学历、专业技术培训、健康状况等资料。 | 现场查验 |
| 3 | 生产设施及环境 |  |  |
| 3.1 | 设施外 环境 | 1. 饲料生产区与动物饲育、实验区距离30米以上，或有切实可行的消音、防粉尘措施； 2. 厂房距离牲畜、家禽集中饲养地、农药化肥生产和贮存场所、垃圾堆放处所50米以上或有效和隔离措施； 3. 厂房周围20米内无露天粪坑、污水沟渠；无积水、杂草、蚊蝇和虫孳生地，或有有效的隔离措施。 | 现场查验 |
| 3.2 | 设施内 环境 | 1.分别设置原料库房、成品库房、产品加工及烘干房等。 2. 厂房有电路控制、通风、防尘、防火装置。 3. 生产车间清洁卫生，定期消毒、杀虫，不使用灭鼠药等，避免二次污染。 | 现场查验 |
| 3.3 | 生产设备 | 有原料粉碎机、搅拌机、成型机、烘干及标准秤等加工等基本设备。 | 现场查验 |
| 3.4 | 库房环境 | 1. 通风、清洁、干燥，有防虫、蝇、野鼠的措施； 2. 原料、成品料包装物无破损、标签明显、分类码放整齐并有防潮措施； 3. 各种维生素、矿物质、氨基酸等营养添加剂使用不同容器，存放于原料库房中的低温、干燥、防晒、防光照设备中。 4. 未存放其它非饲料用物品。 | 现场查验 |
| 3.5 | 辐照消毒 | SPF级动物饲料经过了辐照消毒。 | 推荐 |
| 3.6 | 劳动保护 | 有供生产人员使用的工作服、鞋、帽、口罩、防噪声等劳动保护用品。 | 现场查验 |
| 4 | 生产管理 |  |  |
| 4.1 | 管理文件 | 建立了管理制度和作业指导书。 | 申报审查 现场查验 |
| 4.2 | 质量自检 | 有质量自检能力或签订了《委托检测协议书》，定期开展质量自检、结果存档。 | 现场查验 |
| 5 | 产 品 |  |  |
| 5.1 | 配方 | 科学合理、营养平衡，长期稳定、不随意修改，达到国家标准。 | 现场查验 |
| 5.2 | 原料 | 货源稳定，质地纯正，新鲜，无杂质，无异味，无霉变，无板结，无虫蛀鼠咬。原料有合格证。 | 现场查验 |
| 5.3 | 生产过程 | 各生产环节严格按作业指导书完成。 | 现场查验 |
| 5.4 | 成品 | - 1.色泽新鲜，颗粒外型均匀。 - 2.无杂质，无异味，无霉变，未发酵，无虫蛀鼠咬。 - 3.未掺加抗菌素、防腐剂、防霉剂、促生剂、色素、尿素、激素等添加剂。 | 现场查验 |
| 5.5 | 记录 | 原料和营养添加剂购入、生产记录、成品及领用或销售等建立了台账并存档。 | 现场查验 |
| 5.6 | 包装 | 内外包装材料无毒、无污染、无异味、无破损。 | 现场查验 |
| 5.7 | 标志 | 包装物外表注明了品名、重量、保质期、厂名、厂址、邮编、电话等。 | 现场查验 |
| 5.8 | 合格证 | 销售时主动出具质量合格证并与货同行。 | 现场查验 |
| 5.9 | 质量 | 有第三方具备资质的质量检测机构出具的质量检测报告，数据符合国标。 | 申报审查现场查验 |
| 6 | 专 家 组 验 收 意 见 验收专家签名： 验收时间： |  |  |

附件1-3

湖南省实验动物质量合格证（式样）

购买单位：                                                     №

| 动物品种品系 | 等 级 | 动 物 规 格 |  |  |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 体重 / 日龄 | 性别 （♂/♀） |  |  |  |
| 最近一次检测日期 |  |  | 质量检测机构 |  |  |  |
| 用 途 | ○ 科学研究 ○ 产品生产 ○ 检验检定 ○ 教学实验 ○ 其它 |  |  |  |  |  |
| 出售单位（盖章） |  |  |  | 许可证号 |  |  |

质量负责人：                  制证人：                        年    月    日

湖南省实验动物专用饲料质量合格证（式样）

购买单位：                                                    №

| 饲料种类 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料形状 |  |  |  |  |  |  |
| 主要营养成份 | 粗蛋白 % |  | 粗脂肪 % |  |  | 钙 % |
|  | 粗纤维 % |  | 粗灰粉 % |  |  | 磷 % |
|  | 含水量 % |  |  |  |  |  |
| 贮藏要求 |  |  |  |  |  |  |
| 生产日期 |  |  |  |  |  |  |
| 保质期限 |  |  |  |  |  |  |
| 适应范围 |  |  |  |  |  |  |
| 饲喂方法 |  |  |  |  |  |  |
| 最近一次检测日期 |  |  |  | 质量检测机构 |  |  |
| 出售单位（盖章） |  |  |  | 许可证号 |  |  |

质量负责人：                  制证人：                        年    月    日

湖南省实验动物设施使用证明（式样）

设施使用单位：                                       №

| 实验名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用途 |  |  |  |  |  |
| 实验负责人 |  |  | 起止时间 |  |  |
| 设施类别 | 动物品种品系 | 等级 | 质量合格证证号 | 性别 | 数量 |
| 检测日期 |  | 检测单位 |  | 检测结果 |  |
| 设施单位盖章 |  |  | 许可证号 |  |  |

设施负责人：                         经手人：                      年    月    日

抄送：科技部。

湖南省科学技术厅办公室 2022年4月21日印